Aprueba e incluye en la Guía Ambiental para el Manejo de Relaves Mineros, la estructura de reporte de estabilidad física de depósito de relaves. (23/06/97)

RESOLUCION DIRECTORAL No 19-97-EM/DGAA

Lima, 20 de junio de 1997

CONSIDERANDO:

Que, es necesario uniformizar la elaboración de Estudios de Estabilidad de Depósitos de Relaves Mineros;

Que, para tal fin se ha elaborado una estructura para la presentación de la información requerida para realizar estudios de estabilidad física de depósitos de relaves;

Que, la Dirección General de Asuntos Ambientales ha aprobado mediante Resolución Directoral No 035-95-EM/DGAA, del 11 de setiembre de 1995, la Guía Ambiental para el Manejo de Relaves Mineros;

Que, es necesario incluir en la Guía a que se refiere el considerando precedente, la Estructura de Reporte de Estabilidad Física de Depósitos de Relaves;

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Título Décimo Quinto del Texto Unico Ordenado de la Ley General de Minería, Decreto Supremo No 016-93-EM, modificado por Decreto Supremo No 059-93-EM;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Aprobar e incluir como parte de la Guía Ambiental para el Manejo de Relaves Mineros, aprobada por Resolución Directoral No 035-95-EM/DGAA, la Estructura de Reporte de Estabilidad Física de Depósitos de Relaves, la cual es parte integrante de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE MOGROVEJO CASTILLO,

Director General. Asuntos Ambientales.

ESTRUCTURA DE REPORTE DE ESTABILIDAD FISICA DE DEPOSITOS DE RELAVES

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Nombre de la empresa.

1.2. Nombre del depósito.

1.3. Ubicación geográfica (mapa a escala adecuada).

1.4. Ubicación de la cuenca hidrográfica (mapa a escala adecuada).

1.5. Relieve topográfico (mapa a escala adecuada).

2. PLANOS CONTENIENDO LA SIGUIENTE INFORMACION

2.1. Sección transversal del depósito.

2.2. Vista de elevación de la cresta de la presa y canal de derivación.

2.3. Capacidad máxima de almacenamiento.

2.4. Tamaño máximo del espejo del agua.

2.5. Angulos de talud.

2.6. Forma de protección contra la erosión hídrica, eólica, etc.

2.7. Dimensiones y ubicación de los materiales permeables, semipermeable e impermeables utilizados en el depósito.

2.8. Sistema de drenaje, incluyendo filtros.

2.9. Curva de capacidad del depósito (altura versus volumen almacenado).

3. ASPECTOS SISMICOS E HIDROLOGICOS DE DISEÑO

3.1. Descripción de la cuenca de drenaje.

3.2. Período de recurrencia de eventos máximos.

3.3. Cálculo de la escorrentía.

3.4. Balance de aguas.

3.5. Estructuras de derivación.

3.6. Borde libre de diseño (en metros).

3.7. Magnitud y probabilidad de excedencia del sismo de diseño.

3.8. Relación del instrumental meteorológico con que cuenta la empresa.

3.9. Nombre y ubicación de la estación meteorológica más cercana.

4. PRUEBAS DE LABORATORIO

4.1. Determinación de la densidad y resistencia al corte (del relave y los materiales que conforman la presa).

4.2. Ensayo de densidades máximas y mínimas/proctor del relave y los materiales que conforman la presa.

4.3. Ensayo triaxial (no drenado, no consolidado) del relave y/o del material de préstamo.

5. ANALISIS

5.1. Cuadro resumen de las propiedades y factores a ser empleados en el análisis de estabilidad.

5.2. Análisis granulométrico del relave.

5.3. Análisis del potencial de licuefacción.

5.4. Análisis de estabilidad en condiciones estáticas.

5.5. Análisis de estabilidad en condiciones seudoestáticas (período de retorno 150 años para presas operativas, 500 años para presas inactivas).

6. PRUEBAS DE CAMPO

6.1. Resultados de ensayos de penetración y calicatas.

6.2. Determinación de la profundidad de la napa freática.

6.3. Densidad in situ del relave depositado.

7. INSPECCION VISUAL

7.1. Descripción de la ubicación del depósito (valle, ladera, celda, etc.), adjuntando foto a color.

7.2. Método de disposición (filtrado, seco, pulpa, pasta).

7.3. Método de recrecimiento de la presa (aguas arriba, aguas abajo, línea central).

7.4. Sistema de decantación.

7.5. Condición de la pared de la presa (erosión, adjuntar fotos a color).

7.6. Condición de los filtros (de ser aplicable).

7.7. Condición de los decantadores.

7.8. Borde libre operativo (en metros).

7.9. Condición de los instrumentos de monitoreo.

7.10. Afloramientos de agua en las paredes de la presa u otros lugares.

7.11. Forma de distribución (cicloneo, descarga puntual o múltiple).

8. RECOMENDACIONES

8.1. Trabajos a realizar.

8.2. Cronograma de actividades.

8.3. Costo estimado.

Nota:

- Para depósitos nuevos, se consideran los acápites 1 al 5, además del estudio geotécnico del área en la que se ubicará el depósito.

- En el caso de depósitos operativos o inactivos, se seguirán los numerales 1 al 8, el numeral 4 es opcional.